## CoutMwh
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060
PV Grandes Toitures | CAPEX (€/kW) | 1160 | 949 | 738 | 702 | 666 | 631 | 595 | 595 | 595
| OPEX (€/kW/an) | 26 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
PV Petites Toitures[1] | CAPEX (€/kW) | 1392 | 1139 | 886 | 842 | 799 | 757 | 714 | 714 | 714
| OPEX (€/kW/an) | 28 | 23 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
PV au sol fixe | CAPEX (€/kW) | 818 | 719 | 620 | 574 | 528 | 481 | 435 | 435 | 435
| OPEX (€/kW/an) | 24 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
PV au sol avec tracker[2] | CAPEX (€/kW) | 1078 | 948 | 818 | 757 | 696 | 635 | 574 | 574 | 574
| OPEX (€/kW/an) | 29 | 23 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Eolien terrestre (surtoilé) | CAPEX (€/kW) | 1510 | 1458 | 1405 | 1366 | 1328 | 1289 | 1250 | 1250 | 1250
| OPEX (€/kW/an) | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Eolien en mer posé | CAPEX (€/kW) | 3600 | 3150 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300
(raccordement inclus) | OPEX (€/kW/an) | 80 | 69 | 58 | 52,5 | 47 | 41,5 | 36 | 36 | 36
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Eolien en mer flottant (raccordement inclus) | CAPEX (€/kW) | 4100 | 3650 | 3200 | 3125 | 3050 | 2975 | 2900 | 2900 | 2900
| OPEX (€/kW/an) | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Nouveau Nucléaire | CAPEX (k€/MW) | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175
Nucléaire | OPEX annuel (k€/MW/an) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
| Combustible (€/MWh) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Disponibilité | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5%
| Durée de vie | 60 ans | 60 ans | 60 ans | 60 ans | 60 ans | 60 ans | 60 ans | 60 ans | 60 ans
puissance en GW
Nucléaire historique | CAPEX (k€/MW) | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541
Nucléaire | OPEX annuel (k€/MW/an) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Combustible (€/MWh) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8
| Disponibilité | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5%
| Durée de vie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans
| puissance en GW | 2030: 46.4; 2035: 33; 2050: 23
CCGT | CAPEX (k€/MW) | 820 | 795 | 770 | 760 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
| OPEX (k€/MW/an) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rendement | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Durée de vie (ans) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
OCGT | CAPEX (k€/MW) | 800 | 750 | 700 | 675 | 650 | 625 | 600 | 600 | 600
| OPEX (k€/MW/an) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rendement | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
J’avais cru comprendre que le rendement variait dans le temps.
[1] Coûts établis en appliquant un premium de +20% aux capex du PV Grandes Toitures et en considérant 2% d’opex annuels
[2] Les coûts du PV au sol avec tracker sont dérivés des coûts retenus pour le PV au sol fixe via une règle de proportionnalité apprise de la littérature : Seme, Sebastijan, Štumberger, Bojan, Hadžiselimović, Miralem and Sredenšek, Klemen, (2020), Solar Photovoltaic Tracking Systems for Electricity Generation: A Review, Energies, 13, issue 16, p. 1-24. Joe Simon and Gail Mosey, NREL (2013), Feasibility Study of Economics and Performance of Solar Photovoltaics at the Kerr McGee Site in Columbus, Mississippi

## capacités
Cibles de déploiement EnR dans les scénarios Energies Ressources (en GW) | 2030 | [5 empty] | 2050
| S1 | S2 | S3Nuke | S3EnR | S4 | S1 |  | S2 | S3Nuke | S3EnR | S4
PV au sol (fixe + tracker) | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30-36 |  | 55-66 | 80 | 80 | 90
PV Grandes Toitures | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 20 | 40 | 40 | 40
PV Petites Toitures | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |  | 5 | 20 | 20 | 20
Eolien terrestre | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 60
Eolien marin posé | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 |  | 20 | 20 | 20 | 20
Eolien marin flottant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 5 | 5 | 30 | 30
Table 13 - Cibles Energies Ressources d'évolution des capacités nucléaires historiques, en GW
| 2030 | 2050
Nucléaire historique avant prolongement | 46,4 | 0
Nucléaire historique prolongé - S1 | 10,9 - 11,4 | 0
Nucléaire historique prolongé - S2, S3 | 10,9 -11,4 | 9,9 - 10,4
Nucléaire historique prolongé - S4 | 10,9 - 11,4 | 13,5 - 13,9
TEND | Production (TWh) |  | Capacité GW)
ELEC | 2030 | 2050 | 2030 | 2050
Charbon & PP | 0 | 0 | 0 | 0
Gaz | 40 | 40 | 30 | 30
Nucléaire historique | 300 | 300 | 58 | 24
Nouveaux nucléaire |  |  | 2 | 27
Hydraulique | 83 | 81 | 30 | 30
Photovoltaïque toiture | 30 | 75 | 20 | 37
Photovoltaïque au sol |  |  | 10 | 17
Eolien onshore | 70 | 135 | 30 | 55
Eolien en mer posé | 20 | 35 | 5 | 8.5
Eolien flottant |  |  | 1 | 2
Géothermie | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1
Autres EnR thermiques | 19 | 21 | 5 | 6
TOTAL | 563 | 687.5

## coût TEND
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060
PV Grandes Toitures | CAPEX (€/kW) | 1160 | 949 | 738 | 702 | 666 | 631 | 595 | 595 | 595
| OPEX (€/kW/an) | 26 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 3.7832 | 7.9264 | 11.8791 | 15.2688 | 19.5715 | 23.8741 | 28.1768 | 0 | #DIV/0!
| Production en TWH | 5.3111 | 9.903 | 14.4948 | 20.182 | 25.8692 | 31.5563 | 37.2435 | 0 | #DIV/0!
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 18.5201 | 16.0082 | 11.4736 | 9.8352 | 9.0787 | 8.3221 | 7.5656
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 33.0513 | 30.3836 | 24.193 | 21.2441 | 20.1546 | 19.0955 | 18.006
PV Petites Toitures[1] | CAPEX (€/kW) | 1392 | 1139 | 886 | 842 | 799 | 757 | 714 | 714 | 714
| OPEX (€/kW/an) | 28 | 23 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 1.6792 | 3.658 | 6.1483 | 7.4549 | 8.7614 | 10.0679 | 11.3744
| Production en TWH | 2.0172 | 3.7612 | 5.5052 | 7.6653 | 9.8253 | 11.9853 | 14.1454
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 23.3089 | 22.3687 | 20.1027 | 16.5334 | 14.2675 | 12.6003 | 11.2575
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 46.3513 | 44.3095 | 39.5801 | 32.7555 | 28.4993 | 25.4358 | 22.9654
PV en toiture | capacité instalée en GW | 5.4624 | 11.8991 | 20 | 24.25 | 28.5 | 32.75 | 37
| Production en TWH | 7.3283 | 13.6642 | 20 | 27.8472 | 35.6944 | 43.5417 | 51.3889
PV au sol fixe | CAPEX (€/kW) | 818 | 719 | 620 | 574 | 528 | 481 | 435 | 435 | 435
| OPEX (€/kW/an) | 24 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 3.9813 | 8.2239 | 12.3077 | 22.8363 | 33.5956 | 42.287 | 45.2904
| Production en TWH | 5.9719 | 12.3358 | 16 | 29.1528 | 42.3056 | 55.4583 | 58.6111
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 18.6414 | 13.9811 | 10.0974 | 9.3207 | 8.544 | 7.7673 | 6.9905
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 25.4145 | 22.3386 | 19.2628 | 17.8336 | 16.4045 | 14.9442 | 13.515
PV au sol avec tracker[2] | CAPEX (€/kW) | 1078 | 948 | 818 | 757 | 696 | 635 | 574 | 574 | 574
| OPEX (€/kW/an) | 29 | 23 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Production en TWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 5.8627 | 5.8627 | 5.8627 | 5.8627 | 5.8627 | 5.8627 | 5.8627
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 12.2371 | 12.2371 | 12.2371 | 12.2371 | 12.2371 | 12.2371 | 12.2371
PV au sol (fixe plus tracker) | capacité instalée en GW | 3.9813 | 8.2239 | 12.3077 | 22.8363 | 33.5956 | 42.287 | 45.2904
| Production en TWH | 5.9719 | 12.3358 | 16 | 29.1528 | 42.3056 | 55.4583 | 58.6111
PV total | capacité instalée en GW | 9.4437 | 20.123 | 32.3077 | 47.0863 | 62.0956 | 75.037 | 82.2904
| Production en TWH | 13.3003 | 26 | 36 | 57 | 78 | 99 | 110
Eolien terrestre (surtoilé) | CAPEX (€/kW) | 1510 | 1458 | 1405 | 1366 | 1328 | 1289 | 1250 | 1250 | 1250
| OPEX (€/kW/an) | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 19.1 | 25.9798 | 33.1965 | 42.9389 | 52.6814 | 62.4238 | 72.1662
| Production en TWH | 39.7 | 54 | 69 | 89.25 | 109.5 | 129.75 | 150
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 23.9957 | 18.4286 | 16.7143 | 15.1304 | 13.6829 | 12.3158 | 11.4074
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 30.1946 | 24.9943 | 24.0857 | 22.9646 | 22.0254 | 21.1667 | 20.3704
Eolien en mer posé | CAPEX (€/kW) | 3600 | 3150 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300
(raccordement inclus) | OPEX (€/kW/an) | 80 | 69 | 58 | 52.5 | 47 | 41.5 | 36 | 36 | 36
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 0 | 3.633 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28
| Production en TWH | 0 | 9.688 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.08
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 20.7 | 20.7 | 17.4 | 15.75 | 14.1 | 12.45 | 10.8
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 38.3074 | 37.8 | 32.4 | 32.4 | 30 | 28.8 | 27.6
Eolien en mer flottant (raccordement inclus) | CAPEX (€/kW) | 4100 | 3650 | 3200 | 3125 | 3050 | 2975 | 2900 | 2900 | 2900
| OPEX (€/kW/an) | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Production en TWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 26.1567 | 26.1567 | 22.0267 | 19.9288 | 17.4781 | 16.2915 | 15
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 40.1988 | 40.1988 | 35.2428 | 35.5871 | 35.5387 | 35.2489 | 34.8
Nouveau Nucléaire | CAPEX (k€/MW) | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175
Nucléaire | OPEX annuel (k€/MW/an) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
| Combustible (€/MWh) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Disponibilité | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5%
| Durée de vie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| capacité instalée en GW | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Production en TWH | 0 | 7.4593 | 7.4593 | 7.4593 | 7.4593 | 7.4593 | 7.4593
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 34.6672 | 34.6672 | 33 | 30.0981 | 29.7544 | 29.6209 | 29.55
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 18.5004 | 18.5004 | 17.25 | 15.0736 | 14.8158 | 14.7157 | 14.6625
Nucléaire historique | CAPEX (k€/MW) | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541
Nucléaire | OPEX annuel (k€/MW/an) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Combustible (€/MWh) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
| Disponibilité | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5%
| Durée de vie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| capacité instalée en GW | 61.37 | 55.5407 | 55.5407 | 50.0304 | 44.5202 | 39.0099 | 33.4996
| Production en TWH | 335.4 | 385.5407 | 385.5407 | 347.2907 | 309.0407 | 270.7907 | 232.5407
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 29.8142 | 37.8 | 37.8 | 37.1298 | 36.2284 | 34.9509 | 33
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 8.1198 | 10.82 | 10.82 | 10.5934 | 10.2886 | 9.8566 | 9.197
CCGT | CAPEX (k€/MW) | 820 | 795 | 770 | 760 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
| OPEX (k€/MW/an) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rendement | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Durée de vie (ans) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| capacité instalée en GW | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164 | 6.164
| Production en TWH | 24.9047 | 7.6163 | 7.5524 | 7.9623 | 8.3152 | 8.5799 | 24.6032
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 121.5655 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 221.5194 | 19.875 | 19.25 | 19 | 18.75 | 18.75 | 18.75
OCGT | CAPEX (k€/MW) | 221.5194 | 750 | 700 | 675 | 650 | 625 | 600 | 600 | 600
| OPEX (k€/MW/an) | 221.5194 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rendement | 221.5194 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
| Durée de vie (ans) | 221.5194 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| capacité instalée en GW | 2020: 221.5194
| Production en TWH | 2020: 221.5194
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 2020: 221.5194
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 2020: 221.5194
CHP biogaz | CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
| capacité instalée en GW | 2020: 0.48362
| Production en TWH | 2020: 2.38
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
CHP biomasse | CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
| capacité instalée en GW | 2020: 0.6539
| Production en TWH | 2020: 1.6038
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
Energies marines renouvelables | capacité instalée en GW
Production en TWH
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
géothermie | capacité instalée en GW | 0.00185 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Production en TWH | 0.0046997 |  | 1 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
Production hydro | capacité instalée en GW | 2020: 30.473
| Production en TWH | 66.5905 | 67.1819 | 68.4194 | 67.477 | 66.5345 | 65.5921 | 64.6496
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
Stockage | capacité instalée en GW
| Production en TWH | 2020: 9.1073e-06
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
Electrolyseur | capacité instalée en GW
Production en TWH
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
CAPEX (k€/MW)
OPEX (k€/MW/an)
Rendement
Durée de vie (ans)
cogénération | capacité instalée en GW | 2020: 0.87828
| Production en TWH | 2020: 3.144
Coût variable (opex) en €/Mwh
Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh
J’avais cru comprendre que le rendement variait dans le temps.
[1] Coûts établis en appliquant un premium de +20% aux capex du PV Grandes Toitures et en considérant 2% d’opex annuels
[2] Les coûts du PV au sol avec tracker sont dérivés des coûts retenus pour le PV au sol fixe via une règle de proportionnalité apprise de la littérature : Seme, Sebastijan, Štumberger, Bojan, Hadžiselimović, Miralem and Sredenšek, Klemen, (2020), Solar Photovoltaic Tracking Systems for Electricity Generation: A Review, Energies, 13, issue 16, p. 1-24. Joe Simon and Gail Mosey, NREL (2013), Feasibility Study of Economics and Performance of Solar Photovoltaics at the Kerr McGee Site in Columbus, Mississippi
Note on A1: GOUEDARD Hervé: données collées en dur depuis décomposition coûts electricité de la branche S1

## coût S2
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060
PV Grandes Toitures | CAPEX (€/kW) | 1160 | 949 | 738 | 702 | 666 | 631 | 595 | 595 | 595 | 0 | Capacités et production de l'étude trajectoire
| OPEX (€/kW/an) | 26 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | capacité (GW) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | PV Sol fixe | 4.6386 | 15.6 | 20 | 28.75 | 37.5 | 45.5922 | 36.7503 | 44.8356 | 60.0356
| capacité instalée en GW | 3.7832 | 6.4598 | 12.7847 | 17.9233 | 23.0225 | 28.104 | 31.487 |  |  | 0 | PV Sol tracker | 0 | 4.6242e-11 | 5.2789e-10 | 1.292e-09 | 1.9851e-09 | 0.6578 | 29.2497 | 34.3644 | 34.3644
| Production en TWH | 5.3111 | 8.1486 | 17.8517 | 26.403 | 34.5656 | 42.4764 | 44.9059 |  |  | 0 | PV Sol total | 4.6386 | 15.6 | 20 | 28.75 | 37.5 | 46.25 | 66 | 79.2 | 94.4
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 18.5201 | 15.855 | 10.0263 | 8.8248 | 7.9926 | 7.278 | 7.0118 |  |  | 0 | PV Grandes Toitures | 3.8466 | 5.9233 | 8 | 10.75 | 13.5 | 16.25 | 21 | 25.2 | 24.9575
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 33.0513 | 30.0928 | 21.1412 | 19.0617 | 17.7436 | 16.6997 | 16.688 |  |  | 0 | PV Petites Toitures | 1.6158 | 1.8094 | 2.002 | 2.752 | 3.502 | 4.252 | 5.002 | 5.002 | 5.002
PV Petites Toitures[1] | CAPEX (€/kW) | 1392 | 1139 | 886 | 842 | 799 | 757 | 714 | 714 | 714 | 0 | PV Toitures total | 5.4624 | 7.7327 | 10.002 | 13.502 | 17.002 | 20.502 | 26.002 | 30.202 | 29.9595
| OPEX (€/kW/an) | 28 | 23 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 0 | pv total | 10.101 | 23.3327 | 30.002 | 42.252 | 54.502 | 66.752 | 92.002 | 109.402 | 124.3595
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | PV Sol fixe | 45.92% | 66.86% | 66.66% | 68.04% | 68.8% | 68.3% | 39.95% | 40.98% | 48.28%
| capacité instalée en GW | 1.6792 | 1.9733 | 3.1994 | 4.5884 | 5.9722 | 7.3537 | 7.4999 |  |  | 0 | PV Sol tracker | 0% | 1.982e-10% | 1.76e-09% | 3.058e-09% | 3.642e-09% | 0.9854% | 31.79% | 31.41% | 27.63%
| Production en TWH | 2.0172 | 2.4026 | 4.1184 | 6.4171 | 8.5645 | 10.8088 | 10.5786 |  |  | 0 | PV Sol total | 45.92% | 66.86% | 66.66% | 68.04% | 68.8% | 69.29% | 71.74% | 72.39% | 75.91%
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 23.3089 | 18.8904 | 13.9833 | 12.1553 | 11.1571 | 10.2052 | 9.9256 |  |  | 0 | PV Grandes Toitures | 38.08% | 25.39% | 26.66% | 25.44% | 24.77% | 24.34% | 22.83% | 23.03% | 20.07%
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 46.3513 | 37.4194 | 27.5315 | 24.0818 | 22.2863 | 20.6009 | 20.2482 |  |  | 0 | PV Petites Toitures | 16% | 7.755% | 6.673% | 6.513% | 6.425% | 6.37% | 5.437% | 4.572% | 4.022%
PV en toiture | capacité instalée en GW | 5.4624 | 8.4331 | 15.9841 | 22.5116 | 28.9947 | 35.4577 | 38.9869 |  |  | 0 | PV Toitures total | 54.08% | 33.14% | 33.34% | 31.96% | 31.2% | 30.71% | 28.26% | 27.61% | 24.09%
| Production en TWH | 7.3283 | 10.5512 | 21.9701 | 32.8202 | 43.1302 | 53.2852 | 55.4845 |  |  | 0
PV au sol fixe | CAPEX (€/kW) | 818 | 719 | 620 | 574 | 528 | 481 | 435 | 435 | 435 | 0
| OPEX (€/kW/an) | 24 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | Production (TWh) | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | PV Sol fixe | 5.9719 | 21.2231 | 26.5418 | 37.0301 | 47.8548 | 57.0545 | 44.6533 | 53.3488 | 71.7124
| capacité instalée en GW | 3.9813 | 17.0129 | 31.9619 | 47.9344 | 63.9513 | 78.8506 | 55.1027 |  |  | 0 | PV Sol tracker | 0 | 2.6991e-11 | 3.6528e-10 | 9.0447e-10 | 1.3689e-09 | 1.1571 | 44.8343 | 52.1379 | 52.1379
| Production en TWH | 5.9719 | 22.439 | 44.7461 | 67.622 | 91.038 | 112.3309 | 72.92 |  |  | 0 | PV Sol total | 5.9719 | 21.2231 | 26.5418 | 37.0301 | 47.8548 | 58.2116 | 89.4876 | 105.4867 | 123.8504
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 18.6414 | 13.6473 | 9.2858 | 8.5063 | 7.7272 | 7.0195 | 6.8009 |  |  | 0 | PV Grandes Toitures | 5.3111 | 7.707 | 10.589 | 14.4584 | 18.1697 | 21.5744 | 27.4986 | 32.7598 | 32.4841
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 25.4145 | 21.8054 | 17.7145 | 16.2754 | 14.8361 | 13.5055 | 13.1485 |  |  | 0 | PV Petites Toitures | 2.0172 | 2.2724 | 2.4429 | 3.514 | 4.502 | 5.49 | 6.4779 | 6.4779 | 6.4779
PV au sol avec tracker[2] | CAPEX (€/kW) | 1078 | 948 | 818 | 757 | 696 | 635 | 574 | 574 | 574 | 0 | PV Toitures total | 7.3283 | 9.9794 | 13.0319 | 17.9725 | 22.6717 | 27.0643 | 33.9765 | 39.2377 | 38.962
| OPEX (€/kW/an) | 29 | 23 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | pv total | 13.3003 | 31.2025 | 39.5737 | 55.0026 | 70.5264 | 85.2759 | 123.4641 | 144.7244 | 162.8123
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | PV Sol fixe | 44.9% | 68.02% | 67.07% | 67.32% | 67.85% | 66.91% | 36.17% | 36.86% | 44.05%
| capacité instalée en GW | 0 | 5.043e-11 | 8.4361e-10 | 2.1541e-09 | 3.3854e-09 | 1.1376 | 43.8564 |  |  | 0 | PV Sol tracker | 0% | 8.65e-11% | 9.23e-10% | 1.644e-09% | 1.941e-09% | 1.357% | 36.31% | 36.03% | 32.02%
| Production en TWH | 0 | 2.8537e-11 | 6.1582e-10 | 1.6517e-09 | 2.6042e-09 | 2.2781 | 73.2156 | 0 | 0 | 0 | PV Sol total | 44.9% | 68.02% | 67.07% | 67.32% | 67.85% | 68.26% | 72.48% | 72.89% | 76.07%
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 5.8627 | 6.589 | 6.589 | 6.589 | 6.589 | 6.589 | 6.589 |  |  |  | PV Grandes Toitures | 39.93% | 24.7% | 26.76% | 26.29% | 25.76% | 25.3% | 22.27% | 22.64% | 19.95%
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 12.2371 | 13.7531 | 13.7531 | 13.7531 | 13.7531 | 13.7531 | 13.7531 |  |  |  | PV Petites Toitures | 15.17% | 7.283% | 6.173% | 6.389% | 6.383% | 6.438% | 5.247% | 4.476% | 3.979%
PV au sol (fixe plus tracker) | capacité instalée en GW | 3.9813 | 17.0129 | 31.9619 | 47.9344 | 63.9513 | 79.9883 | 98.9591 | 0 | 0 | 0 | PV Toitures total | 55.1% | 31.98% | 32.93% | 32.68% | 32.15% | 31.74% | 27.52% | 27.11% | 23.93%
| Production en TWH | 5.9719 | 22.439 | 44.7461 | 67.622 | 91.038 | 114.609 | 146.1356 |  |  | 0
PV total | capacité instalée en GW | 9.4437 | 25.446 | 47.946 | 70.446 | 92.946 | 115.446 | 137.946 |  |  | 0
| Production en TWH | 13.3003 | 32.9902 | 66.7162 | 100.4422 | 134.1682 | 167.8942 | 201.6202 |  |  | 0
Eolien terrestre (surtoilé) | CAPEX (€/kW) | 1510 | 1458 | 1405 | 1366 | 1328 | 1289 | 1250 | 1250 | 1250 | 0
| OPEX (€/kW/an) | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 0
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 25 | 0
| capacité instalée en GW | 19.1 | 24.6 | 32.6 | 41 | 51 | 61 | 71 |  |  | 0
| Production en TWH | 39.7 | 50.773 | 68.9062 | 87.4423 | 107.5903 | 127.7383 | 147.8863 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 23.9957 | 20.8339 | 18.4512 | 16.8797 | 15.6427 | 14.3262 | 13.4428 |  |  | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 30.1946 | 28.2566 | 25.566 | 23.7219 | 22.4821 | 21.2258 | 20.0041 |  |  | 0
Eolien en mer posé | CAPEX (€/kW) | 3600 | 3150 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 0
(raccordement inclus) | OPEX (€/kW/an) | 80 | 69 | 58 | 52.5 | 47 | 41.5 | 36 | 36 | 36 | 0
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
| capacité instalée en GW | 0 | 3.003 | 3.603 | 11.853 | 21.853 | 31.853 | 44.853 |  |  | 0
| Production en TWH | 0 | 11.8378 | 14.203 | 70.3765 | 109.7965 | 149.2165 | 176.8105 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 20.7 | 17.5038 | 14.7133 | 8.8422 | 9.3545 | 8.8589 | 9.1324
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 38.3074 | 31.9635 | 27.3973 | 18.1896 | 19.9032 | 20.493 | 23.3384
Eolien en mer flottant (raccordement inclus) | CAPEX (€/kW) | 4100 | 3650 | 3200 | 3125 | 3050 | 2975 | 2900 | 2900 | 2900 | 0
| OPEX (€/kW/an) | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 50 | 50 | 0
| Durée de vie (ans) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
| capacité instalée en GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Production en TWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 26.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 40.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouveau Nucléaire | CAPEX (k€/MW) | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 0
Nucléaire | OPEX annuel (k€/MW/an) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0
| Combustible (€/MWh) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
| Disponibilité | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5% | 76,5%
| Durée de vie | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
| capacité instalée en GW | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.9 | 13.1 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0
| Production en TWH | 0 | 7.4593 | 7.4593 | 7.4593 | 31.742 | 92.0809 | 153.1556 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 34.6672 | 34.6672 | 33 | 30.0981 | 27.7525 | 26.3606 | 26.0686 |  |  | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 18.5004 | 18.5004 | 18.5004 | 18.5004 | 13.3144 | 12.2705 | 12.0515 |  |  | 0
Nucléaire historique | CAPEX (k€/MW) | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 0
Nucléaire | OPEX annuel (k€/MW/an) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0
| Combustible (€/MWh) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0
| Disponibilité | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5%
| Durée de vie | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
| capacité instalée en GW | 61.37 | 61.4 | 60.485 | 59.575 | 57.355 | 36.535 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 0
| Production en TWH | 335.4 | 380.8557 | 375.245 | 369.6648 | 356.0518 | 228.3836 | 97.6187 | 0 | 0 | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 29.8142 | 31.5945 | 31.5901 | 31.5855 | 31.5738 | 31.3955 | 30.7297 |  |  | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 8.1198 | 8.7218 | 8.7203 | 8.7187 | 8.7148 | 8.6545 | 8.4293 |  |  | 0
CCGT | CAPEX (k€/MW) | 820 | 795 | 770 | 760 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0
| OPEX (k€/MW/an) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
| Rendement | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0
| Durée de vie (ans) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
| capacité instalée en GW | 6.164 | 6.164 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0
| Production en TWH | 24.9047 | 28.2356 | 21.9298 | 14.5447 | 1.3474 | 1.3489 | 1.3484 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 121.5655 | 3.2746 | 4.104 | 5.1565 | 44.5296 | 33.3608 | 11.1245 |  |  | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 221.5194 | 5.7851 | 7.0224 | 8.7088 | 74.2159 | 55.6014 | 18.5409 |  |  | 0
OCGT | CAPEX (k€/MW) | 221.5194 | 750 | 700 | 675 | 650 | 625 | 600 | 600 | 600 | 0
| OPEX (k€/MW/an) | 221.5194 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
| Rendement | 221.5194 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0
| Durée de vie (ans) | 221.5194 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0
| capacité instalée en GW | 221.5194 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0
| Production en TWH | 221.5194 | 0.004972 | 0.012858 | 0.015238 | 0.012088 | 0.036956 | 0.051157 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | 221.5194 | 5581.2021 | 2158.1748 | 1821.088 | 2295.6262 | 750.8857 | 542.448 |  |  | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | 221.5194 | 11162.4043 | 4028.593 | 3277.9584 | 3979.0853 | 1251.4762 | 867.9169 |  |  | 0
CHP biogaz | CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
| capacité instalée en GW | 0.48362 | 0.48362 | 0.48362 | 0.48362 | 0.48362 | 0.48362 | 0.48362 | 0.48362 | 0.48362 | 0
| Production en TWH | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
CHP biomasse | CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
| capacité instalée en GW | 0.6539 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0
| Production en TWH | 1.6038 | 1.9621 | 1.9621 | 1.9621 | 1.9621 | 1.9621 | 1.9621 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
| CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
Energies marines renouvelables | capacité instalée en GW | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  | 0.24
| Production en TWH | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127 | 0.46127 |  |  | 0.46127
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
| CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
géothermie | capacité instalée en GW | 0.00185 | 0.00185 | 0.00185 | 0.00185 | 0.00185 | 0.00185 | 0.00185 |  |  | 0
| Production en TWH | 0.0046997 | 0.06097 | 0.06097 | 0.06097 | 0.06097 | 0.06097 | 0.06097 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
| CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
Production hydro | capacité instalée en GW | 30.473 | 30.473 | 30.473 | 30.473 | 30.473 | 30.473 | 30.473 | 30.473 | 30.473 | 0
| Production en TWH | 66.5907 | 67.3822 | 69.3527 | 69.3548 | 70.0428 | 70.2718 | 70.0853 |  |  | 0.00015397
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
| CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
Stockage (step compris danshydro) | capacité instalée en GW | 4.1122e-07 | 8.1131e-07 | 1.4414e-06 | 0.2104 | 0.2104 | 0.2104 | 0.2104 |  |  | 4.1122e-07
| Production en TWH | 2.1252e-06 | 3.9829e-06 | 6.9468e-06 | 0.07921 | 0.081285 | 0.087879 | 0.080901 |  |  | -6.9821e-06
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
| CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
Electrolyseur | capacité instalée en GW | 0 | 2.0604 | 7.3145 | 15.5389 | 22.8482 | 25.7487 | 40.2119 |  |  | 0
| Production en TWH | 0 | 9.4121 | 26.4324 | 42.9739 | 58.5808 | 73.1215 | 103.1789 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
| CAPEX (k€/MW) | [9 empty] | 0
| OPEX (k€/MW/an) | [9 empty] | 0
| Rendement | [9 empty] | 0
| Durée de vie (ans) | [9 empty] | 0
cogénération UIOM | capacité instalée en GW | 0.87828 | 0.87828 | 0.87828 | 0.87828 | 0.87828 | 0.87828 | 0.87828 |  |  | 0
| Production en TWH | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.144 |  |  | 0
| Coût variable (opex) en €/Mwh | [9 empty] | 0
| Coût du capital (raccordement inclus) €/Mwh | [9 empty] | 0
Taux de dépréciation pondéré par technologie
1. Nuclear |  | 10% | 9.84% | 9.838% | 9.835% | 9.318% | 7.606% | 4.911%
2. Fuel |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
3. Combined gas |  | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
4. Coal |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
5. Wind |  | 4% | 4% | 3.846% | 3.704% | 3.571% | 3.448% | 3.333%
6. Solar | bar: 2020 to 2050
7. Hydraulic |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
J’avais cru comprendre que le rendement variait dans le temps.
[1] Coûts établis en appliquant un premium de +20% aux capex du PV Grandes Toitures et en considérant 2% d’opex annuels
[2] Les coûts du PV au sol avec tracker sont dérivés des coûts retenus pour le PV au sol fixe via une règle de proportionnalité apprise de la littérature : Seme, Sebastijan, Štumberger, Bojan, Hadžiselimović, Miralem and Sredenšek, Klemen, (2020), Solar Photovoltaic Tracking Systems for Electricity Generation: A Review, Energies, 13, issue 16, p. 1-24. Joe Simon and Gail Mosey, NREL (2013), Feasibility Study of Economics and Performance of Solar Photovoltaics at the Kerr McGee Site in Columbus, Mississippi
Note on A75: CALLONNEC Gaël: combined cycle gaz turbine centrale au gaz à cycle combiné
Note on A83: CALLONNEC Gaël: open cycle gaz turbin centrale au gaz liquéfié
Note on A91: CALLONNEC Gaël: combned heat and power plant (cogénération)

## CAPEX_MWH_TEND
CAPEX €2006/MWH | 2010 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
1. Nuclear | 18.9799 | 6.8234 | 9.2149 | 9.195 | 8.9812 | 8.7355 | 8.3924 | 7.8713
2. Fuel | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576
3. Combined gas | 10.1623 | 10.1623 | 10.1623 | 10.1623 | 10.1623 | 10.1623 | 10.1623 | 10.1623
4. Coal | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196
5. Wind | 70.593 | 25.3736 | 22.6405 | 21.4242 | 20.3784 | 19.2722 | 18.4151 | 17.6393
6. Solar | 119.9876 | 26.5878 | 24.0178 | 20.4662 | 17.6873 | 16.1107 | 14.7375 | 13.6562
7. Hydraulic | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.9
en % | 2006 | Part dans la production sectorielle française | correction du coût d'investissement d'apres CGDD | Coût d'investissement (raccordement inclu) en €/MWh | part de la FBCF importée | Coût de fonctionnement en €/MWh | dont coût du travail | dont taxe (TP et autres) | Coût des combustibles fossiles (permis CO2 inclus) €/Mwh
Nucléaire | 23_1 | 79.9% |  | 18.9799 | 0 | 21.0529 | 7.0718 | 1.988 | 0
centrale fioul | 23_2 | 1.025% |  | 122.576 | 0 | 4.6192 | 3.0795 | 41.888 | 62.0824
centrale combinée gaz | 23_3 | 4.095% |  | 10.1623 | 0 | 2.7715 | 1.8477 | 2.142 | 42.8664
centrale charbon | 23_4 | 4.086% |  | 14.3196 | 0 | 8.3146 | 7 | 2.457 | 29.5631
Eolien | 23_5 | 0.8255% | 5 | 70.593 | 38.33% | 12.9338 | 9.8687 | 10 | 0
PV | 23_6 | 0.1857% | -50 | 119.9876 | 37.38% | 62.1404 | 62.1404 | 18 | 0
Hydraulique | 23_7 | 9.285% | -30 | 15 | 15.88% | 17 | 9 | 8 | 0
cogénération; méthanisation; géothermie et bois de forêts | 23_8 | 0.6015% | 35 | 61.9 |  | 23.4 | 18.4 | 4.9375 | 0
Note on J13: Callonnec: coût de l'uranium
Note on E14: Callonnec: TAC fioul 300 MW 250 heures d'appel
Note on F17: Callonnec: source i numéri

## OPEX_MWH_TEND
OPEX €2006/MWH | 2010 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
1. Nuclear | 21.0529 | 25.0539 | 31.7147 | 31.6881 | 31.0773 | 30.3158 | 29.2504 | 27.641
2. Fuel | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192
3. Combined gas | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715
4. Coal | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146
5. Wind | 12.9338 | 20.1644 | 15.7765 | 14.1433 | 12.7856 | 11.5382 | 10.3604 | 9.5423
6. Solar | 62.1404 | 16.2192 | 13.4173 | 10.2366 | 8.8007 | 7.9347 | 7.1674 | 6.4991
7. Hydraulic | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
en % | 2006 | Part dans la production sectorielle française | correction du coût d'investissement d'apres CGDD | Coût d'investissement (raccordement inclu) en €/MWh | part de la FBCF importée | Coût de fonctionnement en €/MWh | dont coût du travail | dont taxe (TP et autres) | Coût des combustibles fossiles (permis CO2 inclus) €/Mwh
Nucléaire | 23_1 | 79.9% |  | 18.9799 | 0 | 21.0529 | 7.0718 | 1.988 | 0
centrale fioul | 23_2 | 1.025% |  | 122.576 | 0 | 4.6192 | 3.0795 | 41.888 | 62.0824
centrale combinée gaz | 23_3 | 4.095% |  | 10.1623 | 0 | 2.7715 | 1.8477 | 2.142 | 42.8664
centrale charbon | 23_4 | 4.086% |  | 14.3196 | 0 | 8.3146 | 7 | 2.457 | 29.5631
Eolien | 23_5 | 0.8255% | 5 | 70.593 | 38.33% | 12.9338 | 9.8687 | 10 | 0
PV | 23_6 | 0.1857% | -50 | 119.9876 | 37.38% | 62.1404 | 62.1404 | 18 | 0
Hydraulique | 23_7 | 9.285% | -30 | 15 | 15.88% | 17 | 9 | 8 | 0
cogénération; méthanisation; géothermie et bois de forêts | 23_8 | 0.6015% | 35 | 61.9 |  | 23.4 | 18.4 | 4.9375 | 0
Note on J13: Callonnec: coût de l'uranium
Note on E14: Callonnec: TAC fioul 300 MW 250 heures d'appel
Note on F17: Callonnec: source i numéri

## OPEX_MWH_S2
OPEX €2006/MWH | 2010 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
1. Nuclear | 21.0529 | 25.0539 | 26.5996 | 26.5694 | 26.5177 | 26.2697 | 25.1671 | 23.4311
2. Fuel | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192 | 4.6192
3. Combined gas | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715 | 2.7715
4. Coal | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146 | 8.3146
5. Wind | 12.9338 | 20.1644 | 16.9784 | 14.9684 | 11.1727 | 10.4762 | 9.5635 | 9.324
6. Solar | 62.1404 | 16.2192 | 12.2475 | 8.2134 | 7.4144 | 6.7349 | 6.1211 | 5.8276
7. Hydraulic | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
en % | 2006 | Part dans la production sectorielle française | correction du coût d'investissement d'apres CGDD | Coût d'investissement (raccordement inclu) en €/MWh | part de la FBCF importée | Coût de fonctionnement en €/MWh | dont coût du travail | dont taxe (TP et autres) | Coût des combustibles fossiles (permis CO2 inclus) €/Mwh
Nucléaire | 23_1 | 79.9% |  | 18.9799 | 0 | 21.0529 | 7.0718 | 1.988 | 0
centrale fioul | 23_2 | 1.025% |  | 122.576 | 0 | 4.6192 | 3.0795 | 41.888 | 62.0824
centrale combinée gaz | 23_3 | 4.095% |  | 10.1623 | 0 | 2.7715 | 1.8477 | 2.142 | 42.8664
centrale charbon | 23_4 | 4.086% |  | 14.3196 | 0 | 8.3146 | 7 | 2.457 | 29.5631
Eolien | 23_5 | 0.8255% | 5 | 70.593 | 38.33% | 12.9338 | 9.8687 | 10 | 0
PV | 23_6 | 0.1857% | -50 | 119.9876 | 37.38% | 62.1404 | 62.1404 | 18 | 0
Hydraulique | 23_7 | 9.285% | -30 | 15 | 15.88% | 17 | 9 | 8 | 0
cogénération; méthanisation; géothermie et bois de forêts | 23_8 | 0.6015% | 35 | 61.9 |  | 23.4 | 18.4 | 4.9375 | 0
Note on J13: Callonnec: coût de l'uranium
Note on E14: Callonnec: TAC fioul 300 MW 250 heures d'appel
Note on F17: Callonnec: source i numéri

## Kexo_TEND
Stock de capital €2006 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
1. Nuclear |  | 22885.5403 | 26711.0382 | 30536.5361 | 34362.034 | 38187.5319 | 42013.0298 | 41918.9725 | 41824.9152 | 41730.858 | 41636.8007 | 41542.7434 | 40551.2033 | 39559.6631 | 38568.123 | 37576.5828 | 36585.0427 | 35726.3279 | 34867.6132 | 34008.8984 | 33150.1836 | 32291.4689 | 31425.9426 | 30560.4164 | 29694.8902 | 28829.364 | 27963.8378 | 27068.3937 | 26172.9497 | 25277.5057 | 24382.0617 | 23486.6176
2. Fuel |  | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576
3. Combined gas |  | 7592.6644 | 6837.364 | 6082.0636 | 5326.7633 | 4571.4629 | 3816.1625 | 3785.9559 | 3755.7493 | 3725.5427 | 3695.3361 | 3665.1295 | 3694.8819 | 3724.6342 | 3754.3865 | 3784.1389 | 3813.8912 | 3837.211 | 3860.5308 | 3883.8507 | 3907.1705 | 3930.4903 | 3955.5168 | 3980.5433 | 4005.5698 | 4030.5964 | 4055.6229 | 5570.4291 | 7085.2353 | 8600.0415 | 10114.8477 | 11629.6539
4. Coal |  | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196
5. Wind |  | 25183.2736 | 27356.2736 | 29529.2736 | 31702.2737 | 33875.2737 | 36048.2737 | 37738.2252 | 39428.1767 | 41118.1282 | 42808.0797 | 44498.0312 | 46126.9372 | 47755.8432 | 49384.7492 | 51013.6552 | 52642.5612 | 54022.358 | 55402.1549 | 56781.9517 | 58161.7486 | 59541.5454 | 60876.4637 | 62211.3819 | 63546.3002 | 64881.2184 | 66216.1367 | 67444.1848 | 68672.2329 | 69900.281 | 71128.3291 | 72356.3772
6. Solar |  | 8840.6353 | 10194.822 | 11549.0087 | 12903.1954 | 14257.3821 | 15611.5688 | 16173.1781 | 16734.7874 | 17296.3967 | 17858.006 | 18419.6153 | 19776.5613 | 21133.5074 | 22490.4535 | 23847.3995 | 25204.3456 | 26446.6564 | 27688.9671 | 28931.2779 | 30173.5887 | 31415.8995 | 32427.7617 | 33439.6239 | 34451.4861 | 35463.3483 | 36475.2105 | 36691.0615 | 36906.9125 | 37122.7635 | 37338.6145 | 37554.4655
7. Hydraulic |  | 39954.3272 | 40025.2916 | 40096.256 | 40167.2204 | 40238.1848 | 40309.1491 | 40457.6524 | 40606.1557 | 40754.659 | 40903.1623 | 41051.6656 | 40938.5714 | 40825.4771 | 40712.3828 | 40599.2885 | 40486.1942 | 40373.0999 | 40260.0057 | 40146.9114 | 40033.8171 | 39920.7228 | 39807.6285 | 39694.5342 | 39581.4399 | 39468.3457 | 39355.2514 | 39242.1571 | 39129.0628 | 39015.9685 | 38902.8742 | 38789.7799
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 6108.6583 | 7344.2319 | 8579.8055 | 9815.3791 | 11050.9527 | 12286.5263 | 12778.5819 | 13270.6374 | 13762.693 | 14254.7486 | 14746.8041 | 15024.062 | 15301.3198 | 15578.5777 | 15855.8355 | 16133.0933 | 17201.8098 | 18270.5263 | 19339.2428 | 20407.9593 | 21476.6758 | 21785.0066 | 22093.3374 | 22401.6681 | 22709.9989 | 23018.3297 | 23337.333 | 23656.3363 | 23975.3396 | 24294.3429 | 24613.3463
Note on BF13: Callonnec: coût de l'uranium
Note on AK14: Callonnec: TAC fioul 300 MW 250 heures d'appel
Note on AP17: Callonnec: source i numéri

## INVexo_TEND
Investissement €2006 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
1. Nuclear |  |  | 6114.0519 | 6496.6017 | 6879.1515 | 7261.7013 | 7175.266 | 3591.2793 | 3583.0287 | 3574.7781 | 3566.5275 | 3558.2769 | 2652.5434 | 2565.5666 | 2478.5898 | 2391.613 | 2261.992 | 2308.9659 | 2234.6149 | 2160.2639 | 2085.9129 | 1966.2803 | 1886.2909 | 1812.5324 | 1738.7739 | 1665.0154 | 1542.9495 | 1440.7235 | 1365.916 | 1291.1084 | 1216.3008 | 1141.4932
2. Fuel |  |  | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644
3. Combined gas |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 96.9988 | 95.9919 | 94.985 | 93.9782 | 92.9713 | 151.9233 | 152.9151 | 153.9068 | 154.8986 | 155.8903 | 150.4495 | 151.2269 | 152.0042 | 152.7815 | 153.5588 | 156.0429 | 156.8771 | 157.7113 | 158.5455 | 159.3797 | 1649.9936 | 1700.4872 | 1750.9807 | 1801.4743 | 1851.9678
4. Coal |  |  | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799
5. Wind |  |  | 3180.331 | 3267.251 | 3354.171 | 3441.091 | 3528.011 | 3131.8824 | 3199.4805 | 3267.0786 | 3334.6766 | 3402.2747 | 3408.8272 | 3473.9835 | 3539.1397 | 3604.296 | 3669.4522 | 3485.4993 | 3540.6912 | 3595.883 | 3651.0749 | 3706.2668 | 3716.5801 | 3769.9768 | 3823.3735 | 3876.7703 | 3930.167 | 3876.6936 | 3925.8155 | 3974.9374 | 4024.0594 | 4073.1813
6. Solar |  |  | 1707.8121 | 1761.9796 | 1816.147 | 1870.3145 | 1924.482 | 1186.072 | 1208.5364 | 1231.0008 | 1253.4652 | 1275.9295 | 2093.7307 | 2148.0085 | 2202.2864 | 2256.5642 | 2310.842 | 2250.4846 | 2300.177 | 2349.8695 | 2399.5619 | 2449.2543 | 2268.4982 | 2308.9727 | 2349.4472 | 2389.9217 | 2430.3961 | 1674.8594 | 1683.4935 | 1692.1275 | 1700.7615 | 1709.3956
7. Hydraulic |  |  | 1069.8226 | 1071.5967 | 1073.3708 | 1075.1449 | 1076.919 | 1156.232 | 1159.9446 | 1163.6572 | 1167.3698 | 1171.0824 | 913.1974 | 910.37 | 907.5426 | 904.7153 | 901.8879 | 899.0606 | 896.2332 | 893.4059 | 890.5785 | 887.7511 | 884.9238 | 882.0964 | 879.2691 | 876.4417 | 873.6144 | 870.787 | 867.9596 | 865.1323 | 862.3049 | 859.4776
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  |  | 1541.0065 | 1602.7852 | 1664.5639 | 1726.3425 | 1788.1212 | 1106.3819 | 1130.9847 | 1155.5874 | 1180.1902 | 1204.793 | 1014.598 | 1028.4609 | 1042.3238 | 1056.1867 | 1070.0496 | 1875.3712 | 1928.807 | 1982.2428 | 2035.6786 | 2089.1145 | 1382.1646 | 1397.5811 | 1412.9976 | 1428.4142 | 1443.8307 | 1469.9198 | 1485.87 | 1501.8201 | 1517.7703 | 1533.7205
|  |  | 16344.2021 | [30 empty] | Période 2021-2030 |  | Période 2030- 2050 |  | période 2021-2050
2021 |  | 3ME € 2020 | hypothèse I4CE | [7 empty] | 3ME € 2020 | hypothèse I4CE | [18 empty] | 3ME € 2020 | hypothèse I4CE |  | 3ME € 2020 | hypothèse I4CE | 3ME € 2020 | hypothèse I4CE | 3ME € 2020 | hypothèse I4CE
1. Nuclear |  | 7275.7218 | 7280.64 | [7 empty] | 4234.3495 | 5384.0851 | [18 empty] | 1358.3769 | 300.5142 |  | 33926.7724 | 21239.5855 | 41765.7233 | 36527.7597 | 90008.1092 | 81663.7893
2. Fuel |  | 3.6466 | [8 empty] | 3.6466 | [19 empty] | 3.6466 |  |  | 15.322 |  | 64.3524 |  | 91.932
3. Combined gas |  | 0.595 | 376.4974 | [7 empty] | 110.6358 | 0 | [18 empty] | 2203.8417 | 0 |  | 2.5 | 0 | 11165.9863 | 0 | 11550.4402 | 0
4. Coal |  | 4.2601 | [8 empty] | 4.2601 | [19 empty] | 4.2601 |  |  | 17.8995 |  | 75.1779 |  | 107.397
5. Wind |  | 3784.5939 | 3074.4564 | [7 empty] | 4048.7069 | 2925.4844 | [18 empty] | 4847.0857 | 4138.7291 |  | 16770.8549 | 20459.9001 | 78068.9433 | 68629.1226 | 107772.9163 | 104689.4498
6. Solar |  | 2032.2964 | 2636.4636 | [7 empty] | 1518.3561 | 1893.3199 | [18 empty] | 2034.1807 | 3626.9615 |  | 9080.7352 | 12669.1599 | 44244.5819 | 64525.2177 | 58204.3916 | 87551.5791
7. Hydraulic |  | 1273.0888 | 740.6786 | [7 empty] | 1393.588 | 0 | [18 empty] | 1022.7783 | 0 |  | 5366.8539 | 262.5321 | 18897.8316 | 0 | 28911.8891 | 262.5321
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 1833.7977 | 172.8143 | [7 empty] | 1433.7037 | 0 | [18 empty] | 1825.1274 | 0 |  | 8322.8193 | 0 | 30901.7151 | 0 | 43797.6786 | 0
[33 empty] | total | 73503.7573 | 54631.1775 | 225184.3118 | 169682.1 | 340444.7541 | 274167.3502
Note on BE13: Callonnec: coût de l'uranium
Note on AJ14: Callonnec: TAC fioul 300 MW 250 heures d'appel
Note on AO17: Callonnec: source i numéri

## Kexo_S2
Stock de capital €2006 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
1. Nuclear |  | 22885.5403 | 26711.0382 | 30536.5361 | 34362.034 | 34616.8993 | 34871.7647 | 34788.5689 | 34705.3731 | 34622.1773 | 34538.9815 | 34455.7857 | 34373.0445 | 34290.3034 | 34207.5622 | 34124.821 | 34042.0798 | 36710.3958 | 39378.7118 | 42047.0277 | 44715.3437 | 47383.6597 | 52622.5471 | 57861.4345 | 63100.3218 | 68339.2092 | 73578.0966 | 78858.042 | 84137.9874 | 89417.9328 | 94697.8782 | 99977.8235
2. Fuel |  | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 122.576 | 67.4168 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576 | 12.2576
3. Combined gas |  | 7592.6644 | 6837.364 | 6082.0636 | 5326.7633 | 4722.365 | 4117.9668 | 3934.0337 | 3750.1005 | 3566.1674 | 3382.2343 | 3198.3012 | 3197.2964 | 3196.2916 | 3195.2869 | 3194.2821 | 3193.2773 | 3058.8235 | 2924.3697 | 2789.916 | 2655.4622 | 2521.0084 | 2394.958 | 2268.9076 | 2142.8571 | 2016.8067 | 1890.7563 | 1638.6555 | 1386.5546 | 1134.4538 | 882.3529 | 630.2521
4. Coal |  | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 143.196 | 78.7578 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196 | 14.3196
5. Wind |  | 25183.2736 | 27356.2736 | 29529.2736 | 31702.2737 | 34895.7797 | 38089.2857 | 39804.3866 | 41519.4874 | 43234.5882 | 44949.6891 | 46664.7899 | 52123.2773 | 57581.7647 | 63040.2521 | 68498.7395 | 73957.2269 | 79730.5714 | 85503.916 | 91277.2605 | 97050.605 | 102823.9496 | 108322.3866 | 113820.8235 | 119319.2605 | 124817.6975 | 130316.1345 | 136507.0084 | 142697.8824 | 148888.7563 | 155079.6303 | 161270.5042
6. Solar |  | 8840.6353 | 10194.822 | 11549.0087 | 12903.1954 | 15111.348 | 17319.5007 | 19248.2318 | 21176.963 | 23105.6941 | 25034.4253 | 26963.1564 | 28958.7377 | 30954.3189 | 32949.9002 | 34945.4814 | 36941.0627 | 38606.8092 | 40272.5556 | 41938.3021 | 43604.0486 | 45269.7951 | 46637.8213 | 48005.8475 | 49373.8737 | 50741.8999 | 52109.9261 | 53995.9983 | 55882.0706 | 57768.1428 | 59654.215 | 61540.2873
7. Hydraulic |  | 39954.3272 | 40025.2916 | 40096.256 | 40167.2204 | 40298.2812 | 40429.342 | 40665.7966 | 40902.2511 | 41138.7057 | 41375.1603 | 41611.6148 | 41611.8651 | 41612.1153 | 41612.3656 | 41612.6158 | 41612.8661 | 41695.4265 | 41777.9869 | 41860.5474 | 41943.1078 | 42025.6682 | 42053.1561 | 42080.644 | 42108.1318 | 42135.6197 | 42163.1075 | 42140.7188 | 42118.3301 | 42095.9414 | 42073.5527 | 42051.164
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 6108.6583 | 7344.2319 | 8579.8055 | 9815.3791 | 9894.264 | 9973.1489 | 9837.7635 | 9702.378 | 9566.9925 | 9431.6071 | 9296.2216 | 9827.3988 | 10358.576 | 10889.7532 | 11420.9304 | 11952.1077 | 12576.8612 | 13201.6148 | 13826.3684 | 14451.1219 | 15075.8755 | 15231.8607 | 15387.8458 | 15543.831 | 15699.8162 | 15855.8013 | 15902.7497 | 15949.6981 | 15996.6465 | 16043.5949 | 16090.5433
Taux de dépréciation | [6 empty] | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2035 |  |  |  |  | 2040 |  |  |  |  | 2045 |  |  |  |  | 2050
1. Nuclear |  | 10% | 9.968% | 9.936% | 9.904% | 9.872% | 9.84% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.838% | 9.838% | 9.837% | 9.837% | 9.836% | 9.836% | 9.835% | 9.732% | 9.628% | 9.525% | 9.421% | 9.318% | 8.975% | 8.633% | 8.29% | 7.948% | 7.606% | 7.067% | 6.528% | 5.989% | 5.45% | 4.911%
2. Fuel |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
3. Combined gas |  | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
4. Coal |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
5. Wind |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3.969% | 3.938% | 3.908% | 3.877% | 3.846% | 3.818% | 3.789% | 3.761% | 3.732% | 3.704% | 3.677% | 3.651% | 3.624% | 3.598% | 3.571% | 3.547% | 3.522% | 3.498% | 3.473% | 3.448% | 3.425% | 3.402% | 3.379% | 3.356% | 3.333%
6. Solar |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
7. Hydraulic |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
Investissement
1. Nuclear |  | 6114.0519 | 6488.05 | 6859.5986 | 3658.0651 | 3672.2241 | 3348.1586 | 3339.8089 | 3331.46 | 3323.1119 | 3314.7646 | 3306.8726 | 3298.5677 | 3290.2635 | 3281.9602 | 3273.6576 | 6016.413 | 6240.8675 | 6459.8009 | 6673.2133 | 6881.1046 | 9654.0463 | 9961.983 | 10234.0363 | 10470.2062 | 10670.4927 | 10875.9538 | 10852.4833 | 10772.0959 | 10634.7916 | 10440.5703 | 10249.896 | Taux de croissance constant la dernière année
2. Fuel |  | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | -52.0948 | -53.4738 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644 | 0.30644
3. Combined gas |  | -502.2116 | -527.3882 | -552.5649 | -426.8395 | -446.9861 | -46.6676 | -52.7987 | -58.9298 | -65.0609 | -71.192 | 105.6053 | 105.5718 | 105.5383 | 105.5048 | 105.4713 | -28.0112 | -32.493 | -36.9748 | -41.4566 | -45.9384 | -42.0168 | -46.2185 | -50.4202 | -54.6218 | -58.8235 | -189.0756 | -197.479 | -205.8824 | -214.2857 | -222.6891 | -231.422
4. Coal |  | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | -60.8583 | -62.4693 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799 | 0.35799
5. Wind |  | 3180.331 | 3267.251 | 3354.171 | 4461.597 | 4589.3372 | 3238.6723 | 3295.0288 | 3350.3299 | 3404.5755 | 3457.7657 | 7253.287 | 7448.3789 | 7640.3605 | 7829.2319 | 8014.9931 | 8512.5011 | 8705.2359 | 8894.9161 | 9081.5415 | 9265.1123 | 9170.7209 | 9340.4132 | 9507.397 | 9671.6722 | 9833.2388 | 10684.5338 | 10866.6312 | 11045.8824 | 11222.2871 | 11395.8454 | 11572.088
6. Solar |  | 1707.8121 | 1761.9796 | 1816.147 | 2724.2805 | 2812.6066 | 2621.5112 | 2698.6604 | 2775.8097 | 2852.9589 | 2930.1082 | 3074.1075 | 3153.9308 | 3233.754 | 3313.5773 | 3393.4005 | 3143.389 | 3210.0189 | 3276.6487 | 3343.2786 | 3409.9084 | 3178.818 | 3233.539 | 3288.2601 | 3342.9811 | 3397.7022 | 3970.4693 | 4045.9122 | 4121.3551 | 4196.7979 | 4272.2408 | 4349.0399
7. Hydraulic |  | 1069.8226 | 1071.5967 | 1073.3708 | 1135.2413 | 1138.5179 | 1247.1881 | 1253.0995 | 1259.0108 | 1264.9222 | 1270.8336 | 1040.5406 | 1040.5469 | 1040.5531 | 1040.5594 | 1040.5657 | 1122.8821 | 1124.9461 | 1127.0101 | 1129.0741 | 1131.1381 | 1078.1296 | 1078.8168 | 1079.504 | 1080.1912 | 1080.8784 | 1031.689 | 1031.1293 | 1030.5696 | 1030.0098 | 1029.4501 | 1028.8907
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 1439.1955 | 1480.3813 | 1521.5671 | 406.0642 | 408.6937 | 197.0528 | 192.54 | 188.0271 | 183.5143 | 179.0014 | 841.0513 | 858.7572 | 876.4631 | 894.169 | 911.8749 | 1023.1572 | 1043.9823 | 1064.8074 | 1085.6325 | 1106.4576 | 658.5143 | 663.7139 | 668.9134 | 674.1129 | 679.3124 | 575.4751 | 577.0401 | 578.605 | 580.1699 | 581.7349 | 583.3041
Investissement : max(0,5;ENDO)
1. Nuclear |  | 6114.0519 | 6488.05 | 6859.5986 | 3658.0651 | 3672.2241 | 3348.1586 | 3339.8089 | 3331.46 | 3323.1119 | 3314.7646 | 3306.8726 | 3298.5677 | 3290.2635 | 3281.9602 | 3273.6576 | 6016.413 | 6240.8675 | 6459.8009 | 6673.2133 | 6881.1046 | 9654.0463 | 9961.983 | 10234.0363 | 10470.2062 | 10670.4927 | 10875.9538 | 10852.4833 | 10772.0959 | 10634.7916 | 10440.5703 | 10249.896
2. Fuel |  | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3. Combined gas |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 105.6053 | 105.5718 | 105.5383 | 105.5048 | 105.4713 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4. Coal |  | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5. Wind |  | 3180.331 | 3267.251 | 3354.171 | 4461.597 | 4589.3372 | 3238.6723 | 3295.0288 | 3350.3299 | 3404.5755 | 3457.7657 | 7253.287 | 7448.3789 | 7640.3605 | 7829.2319 | 8014.9931 | 8512.5011 | 8705.2359 | 8894.9161 | 9081.5415 | 9265.1123 | 9170.7209 | 9340.4132 | 9507.397 | 9671.6722 | 9833.2388 | 10684.5338 | 10866.6312 | 11045.8824 | 11222.2871 | 11395.8454 | 11572.088
6. Solar |  | 1707.8121 | 1761.9796 | 1816.147 | 2724.2805 | 2812.6066 | 2621.5112 | 2698.6604 | 2775.8097 | 2852.9589 | 2930.1082 | 3074.1075 | 3153.9308 | 3233.754 | 3313.5773 | 3393.4005 | 3143.389 | 3210.0189 | 3276.6487 | 3343.2786 | 3409.9084 | 3178.818 | 3233.539 | 3288.2601 | 3342.9811 | 3397.7022 | 3970.4693 | 4045.9122 | 4121.3551 | 4196.7979 | 4272.2408 | 4349.0399
7. Hydraulic |  | 1069.8226 | 1071.5967 | 1073.3708 | 1135.2413 | 1138.5179 | 1247.1881 | 1253.0995 | 1259.0108 | 1264.9222 | 1270.8336 | 1040.5406 | 1040.5469 | 1040.5531 | 1040.5594 | 1040.5657 | 1122.8821 | 1124.9461 | 1127.0101 | 1129.0741 | 1131.1381 | 1078.1296 | 1078.8168 | 1079.504 | 1080.1912 | 1080.8784 | 1031.689 | 1031.1293 | 1030.5696 | 1030.0098 | 1029.4501 | 1028.8907
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 1439.1955 | 1480.3813 | 1521.5671 | 406.0642 | 408.6937 | 197.0528 | 192.54 | 188.0271 | 183.5143 | 179.0014 | 841.0513 | 858.7572 | 876.4631 | 894.169 | 911.8749 | 1023.1572 | 1043.9823 | 1064.8074 | 1085.6325 | 1106.4576 | 658.5143 | 663.7139 | 668.9134 | 674.1129 | 679.3124 | 575.4751 | 577.0401 | 578.605 | 580.1699 | 581.7349 | 583.3041
Taux de dépréciation implicite (post-modification)
1. Nuclear |  | 10% | 9.968% | 9.936% | 9.904% | 9.872% | 9.84% | 9.839% | 9.839% | 9.839% | 9.838% | 9.838% | 9.837% | 9.837% | 9.836% | 9.836% | 9.835% | 9.732% | 9.628% | 9.525% | 9.421% | 9.318% | 8.975% | 8.633% | 8.29% | 7.948% | 7.606% | 7.067% | 6.528% | 5.989% | 5.45%
2. Fuel |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 45.41% | 82.56% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079% | 4.079%
3. Combined gas |  | 9.954% | 11.05% | 12.43% | 11.36% | 12.81% | 4.479% | 4.688% | 4.918% | 5.172% | 5.453% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 4.226% | 4.412% | 4.615% | 4.837% | 5.082% | 5.02% | 5.284% | 5.578% | 5.906% | 6.275% | 13.36% | 15.42% | 18.22% | 22.27% | 28.63% |  | <- Même échouage qu'avant sur combined gas
4. Coal |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 45.35% | 82.45% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% | 3.492% |  | <- Même échouage qu'avant en 23-25 sur le charbon
5. Wind |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3.969% | 3.938% | 3.908% | 3.877% | 3.846% | 3.818% | 3.789% | 3.761% | 3.732% | 3.704% | 3.677% | 3.651% | 3.624% | 3.598% | 3.571% | 3.547% | 3.522% | 3.498% | 3.473% | 3.448% | 3.425% | 3.402% | 3.379% | 3.356%
6. Solar |  | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
7. Hydraulic |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333%
Note on C2: CALLONNEC Gaël: pas la même production en 2020 dans tend et S1
Note on BF13: Callonnec: coût de l'uranium
Note on AK14: Callonnec: TAC fioul 300 MW 250 heures d'appel
Note on AP17: Callonnec: source i numéri

## INVexo_S2
Investissement €2006 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
1. Nuclear |  |  | 6114.0519 | 6496.6017 | 6879.1515 | 3672.2241 | 3348.1586 | 3339.8089 | 3331.46 | 3323.1119 | 3314.7646 | 3306.8726 | 3298.5677 | 3290.2635 | 3281.9602 | 3273.6576 | 6016.413 | 6240.8675 | 6459.8009 | 6673.2133 | 6881.1046 | 9654.0463 | 9961.983 | 10234.0363 | 10470.2062 | 10670.4927 | 10875.9538 | 10852.4833 | 10772.0959 | 10634.7916 | 10440.5703 | 10249.896
2. Fuel |  |  | 3.0644 | 3.0644 | 3.0644 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3. Combined gas |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 105.6053 | 105.5718 | 105.5383 | 105.5048 | 105.4713 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4. Coal |  |  | 3.5799 | 3.5799 | 3.5799 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
5. Wind |  |  | 3180.331 | 3267.251 | 3354.171 | 4589.3372 | 3238.6723 | 3295.0288 | 3350.3299 | 3404.5755 | 3457.7657 | 7253.287 | 7448.3789 | 7640.3605 | 7829.2319 | 8014.9931 | 8512.5011 | 8705.2359 | 8894.9161 | 9081.5415 | 9265.1123 | 9170.7209 | 9340.4132 | 9507.397 | 9671.6722 | 9833.2388 | 10684.5338 | 10866.6312 | 11045.8824 | 11222.2871 | 11395.8454 | 11572.088
6. Solar |  |  | 1707.8121 | 1761.9796 | 1816.147 | 2812.6066 | 2621.5112 | 2698.6604 | 2775.8097 | 2852.9589 | 2930.1082 | 3074.1075 | 3153.9308 | 3233.754 | 3313.5773 | 3393.4005 | 3143.389 | 3210.0189 | 3276.6487 | 3343.2786 | 3409.9084 | 3178.818 | 3233.539 | 3288.2601 | 3342.9811 | 3397.7022 | 3970.4693 | 4045.9122 | 4121.3551 | 4196.7979 | 4272.2408 | 4349.0399
7. Hydraulic |  |  | 1069.8226 | 1071.5967 | 1073.3708 | 1138.5179 | 1247.1881 | 1253.0995 | 1259.0108 | 1264.9222 | 1270.8336 | 1040.5406 | 1040.5469 | 1040.5531 | 1040.5594 | 1040.5657 | 1122.8821 | 1124.9461 | 1127.0101 | 1129.0741 | 1131.1381 | 1078.1296 | 1078.8168 | 1079.504 | 1080.1912 | 1080.8784 | 1031.689 | 1031.1293 | 1030.5696 | 1030.0098 | 1029.4501 | 1028.8907
8. Cogeneration (Combined Heat and Power, CHP) |  |  | 1541.0065 | 1602.7852 | 1664.5639 | 408.6937 | 197.0528 | 192.54 | 188.0271 | 183.5143 | 179.0014 | 841.0513 | 858.7572 | 876.4631 | 894.169 | 911.8749 | 1023.1572 | 1043.9823 | 1064.8074 | 1085.6325 | 1106.4576 | 658.5143 | 663.7139 | 668.9134 | 674.1129 | 679.3124 | 575.4751 | 577.0401 | 578.605 | 580.1699 | 581.7349 | 583.3041
Note on BE13: Callonnec: coût de l'uranium
Note on AJ14: Callonnec: TAC fioul 300 MW 250 heures d'appel
Note on AO17: Callonnec: source i numéri